‌数飞科技(宁波)有限公司

运维服务备件库管理制度

| 文档编号 | SFKJ-ITSS-0803 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 汪锦坤 | 编辑日期 | 2026.1.3 |
| 审核 | 马盛艳 | 审核日期 | 2026.1.3 |
| 批准 | 陶飞 | 批准日期 | 2026.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2026.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.1.3 | 汪锦坤 | 新增 |  |

目录

1. 定义和范围	5

2. 管理组织架构与岗位设置	5

2.1. 采购部、运维部	6

2.2. 采购专员	6

2.3. 备件库专员	6

2.4. 运维工程师	6

3. 备件库的管理规范	6

3.1. 备件的类型、类别	6

3.2. 备件的编码	7

3.3. 备件的存放环境	7

3.4. 备件响应方式和级别	7

4. 备件采购	7

4.1. 备件分类	7

4.2. 备件采购流程	8

4.3. 紧急采购流程	8

5. 备件供应商管理制度	9

5.1. 供方评价、选择准则	9

5.2. 供方评价、选择的方法	9

5.3. 建立合格供方名单	10

6. 备件的出入库管理	10

6.1. 备件入库	10

6.2. 备件出库	11

7. 备件的借用流程	11

8. 备件报废流程	11

9. 备件可用性管理流程	12

9.1. 检测频率	12

9.2. 检测方式和人员	12

10. 关键绩效指标（KPI）	13

11. 相关文件	13

12. 输出的文件及记录	13

表目录

表 2-1  备件管理职责表	5

表 3-1  备件存放环境要求表	7

表 3-2  备件响应级别表	7

表 4-1  备件采购分类表	7

表 4-2  备件采购流程表	8

表 4-3  紧急采购流程表	9

表 5-1  供方评价方法表	10

表 6-1  备件入库流程表	10

表 6-2  备件出库流程表	11

表 7-1  备件借用流程表	11

表 8-1  备件报废流程表	11

表 9-1  备件检测频率表	12

表 9-2  备件检测要求表	12

表 10-1  KPI指标表	13

表 12-1  输出文件记录表	13

定义和范围

- 本管理制度适用于公司备件库管理体系的建设和备件的维护、使用及备件库管理。

- 备件管理原则： “统一管理、集中调配”的维护原则。

- 统一管理：运维部根据对备件的管理范围进行统一采购、入库、出库、可用性测试、统计及支付各供应商备件款项。

- 集中调配：根据设备维护的实际需要，提出备件采购需求和计划并由运维部负责对备件的调用和采购。

管理组织架构与岗位设置

运维部下属的备件库负责存放公司运维服务目录中所有项目所需的设备备件及相关部件。运维部负责提出备件的采购需求与采购计划

表 2-1 备件管理职责表

| 角色 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 备件管理负责人 | 运维经理 | - 负责对备件相应支持按照SLA服务级别协议及分级管理； - 负责制订年度备件的采购计划，经领导批准后由采购专员执行； - 负责备件管理规定的落实和督察，对备件的使用情况及库存进行监督、检查、考核。 |
| 采购执行人 | 采购专员 | - 严格执行采购控制流程，负责签订采购合同； - 对供应商进行评价、选择供应商，并建立和完善供应商档案； - 负责依据年度备件采购计划执行采购。 |
| 备件库 | 备件库专员 | - 负责备件的验收工作，对产品质量严格把关； - 负责备件账务管理，进行出入库的日常账务操作和管理； - 负责备件的定位及妥善保管，并根据备件服务响应级别安排出库； - 负责定期对备件库存进行盘点和抽查，确保备件库存账务准确性和在库备件的可用性； - 对备件资产安全、账务准确性负责。 |
| 备件使用人 | 运维工程师 | - 负责提出备件采购申请； - 负责协助备件库专员对备件可用性进行检测。 |

采购部、运维部

- 负责对备件相应支持按照SLA服务级别协议及分级管理；

- 负责制订年度备件的采购计划，经领导批准后由采购专员执行；

- 负责备件管理规定的落实和督察，对备件的使用情况及库存进行监督、检查、考核。

采购专员

- 严格执行采购控制流程，负责签订采购合同；

- 对供应商进行评价、选择供应商，并建立和完善供应商档案；

- 负责依据年度备件采购计划执行采购。

备件库专员

- 负责备件的验收工作，对产品质量严格把关；

- 负责备件账务管理，进行出入库的日常账务操作和管理；

- 负责备件的定位及妥善保管，并根据备件服务响应级别安排出库，并确保实物流和信息流一致；

- 负责定期对备件库存进行盘点和抽查，确保备件库存账务准确性和在库备件的可用性；

- 对备件资产安全、账务准确性负责。

运维工程师

- 硬件运维工程师和软件运维工程师负责提出备件采购申请；

- 负责协助备件库专员对备件可用性进行检测。

备件库的管理规范

备件的类型、类别

备件库包括所有运维项目所需专业设备的备件及相关部件等。

备件的编码

备件库应规范有序、分门别类地将备件存放到指定位置，为便于备件的清理、查找和使用，要求按备件类别进行详细归类，可根据备件的类型、类别、型号等，标识应齐全。并应建立备件出入库备查簿，对备件的规格、数量、来源、出库、入库、结存数量等进行逐一登记。严格按制度执行备件的出入库的清点、移交、双方签收填报，并每月按时对备件进行统计。

备件的存放环境

表 3-1 备件存放环境要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 库房内严禁烟火、易燃易爆等物品存放，严禁乱拉乱搭电线，放置消防设施 |
| 2 | 入库的备件均应装入防静电袋并密封好后再行储放，读卡器、内存条、硬盘等应装入包装盒（箱）中再行储放 |
| 3 | 备件依据不同类型分架放置，并贴上标签。标签要清晰、完整且贴在醒目的位置 |

备件响应方式和级别

表 3-2 备件响应级别表

| 响应级别 | 定义 | 响应要求 |
| --- | --- | --- |
| 一级（紧急） | 影响关键业务运行的设备故障，需立即更换 | 接到申请后2小时内完成出库 |
| 二级（重要） | 影响部分业务运行，需尽快处理 | 接到申请后4小时内完成出库 |
| 三级（一般） | 非紧急故障，可计划性处理 | 接到申请后24小时内完成出库 |

备件采购

备件分类

表 4-1 备件采购分类表

| 备件类型 | 定义 | 采购方式 |
| --- | --- | --- |
| 常用备件 | 日常运维中频繁使用的备件 | 建立安全库存，定期补货 |
| 专用备件 | 特定项目或设备专用备件 | 按项目需求采购 |
| 应急备件 | 应对突发故障的储备备件 | 根据风险评估确定库存 |

备件采购流程

表 4-2 备件采购流程表

| 步骤 | 活动 | 责任人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维工程师根据运维需求提出备件采购申请 | 运维工程师 | 《备件采购申请单》 |
| 2 | 运维部经理审核采购申请 | 运维部经理 | 审核意见 |
| 3 | 采购专员执行采购 | 采购专员 | 采购合同 |
| 4 | 到货后，备件库专员验收 | 备件库专员 | 《备件验收记录》 |

紧急采购流程

当发生以下情况时，可启动紧急采购流程：

- 突发故障导致备件库存不足，且该故障影响关键业务运行；

- 常规采购周期无法满足故障恢复时限要求；

- 其他经运维部经理认定的紧急情况。

- 紧急采购遵循“先执行、后补批”的原则，以快速恢复业务为首要目标。

表 4-3 紧急采购流程表

| 步骤 | 活动 | 责任人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维工程师识别紧急备件需求（库存不足且影响业务恢复），向运维部经理口头汇报 | 运维工程师 | 紧急需求说明 |
| 2 | 运维部经理口头确认后，采购专员立即启动紧急采购（可从合格供方名录中优先选择供应商） | 运维部经理、采购专员 | 紧急采购记录 |
| 3 | 采购专员与供应商确认备件型号、数量、价格及到货时间，优先安排发货 | 采购专员 | 采购确认记录 |
| 4 | 备件到货后，备件库专员优先验收，核对型号、规格、数量，进行功能性测试 | 备件库专员 | 《备件验收记录》 |
| 5 | 紧急采购完成后3个工作日内，补办书面审批手续，完善《紧急采购申请单》 | 采购专员 | 《紧急采购申请单》 |

紧急采购申请单内容应包括：采购原因、备件名称型号、数量、供应商、采购金额、审批人签字等。

紧急采购简化原则：

- 紧急采购可先执行采购，后补审批手续；

- 紧急采购的审批手续应在采购完成后3个工作日内完成补签；

- 紧急采购的供应商应优先从《合格供方名录》中选择，如需从名录外采购，事后需补充供应商评估记录；

- 紧急采购的备件价格可适当放宽，但事后需说明价格差异原因。

备件供应商管理制度

供方评价、选择准则

根据备件技术标准和生产需要，通过对供应商的生产能力、设备能力、质量保证体系、历年供货产品质量水平、交货进度、周期、产品价格等进行评价。

供方评价、选择的方法

表 5-1 供方评价方法表

| 评价方式 | 说明 | 适用情况 |
| --- | --- | --- |
| 实地考察 | 采购专员组织实施，考察供方的生产能力、技术水平、生产设备、企业形象、质量保证体系以及售后服务 | 重要物资供应商 |
| 书面调查 | 以表格形式由运维部统一下发各供方，要求供方填写《供方情况调查表》 | 一般物资供应商 |

建立合格供方名单

经评价合格的供方列入《合格供方名录》中，总经理批准后发布。必须从合格供方中采购。

对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，并按每年进行一次供方业绩评定，并填写《供方业绩评定表》。

对第一次供应重要物资的供方，还需经样机测试及小批量试用，测试合格才能供货。

备件的出入库管理

备件入库

表 6-1 备件入库流程表

| 步骤 | 活动 | 责任人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购专员购入新备件后，备件库专员负责核对备件型号、规格、数量、外观质量等 | 备件库专员 | 核对记录 |
| 2 | 核对完后的备件，由备件库专员入库，并签录入库单，登记备件名称、规格、来源、入库时间等信息 | 备件库专员 | 入库单 |
| 3 | 备件验收合格办理入库手续后要及时上架、入帐 | 备件库专员 | 库存更新 |
| 4 | 备件信息系统的数据录入、查询使用统一的备件编码 | 备件库专员 | 系统录入 |
| 5 | 备件仓储期间的维护保养工作，防止备件损坏、变形、老化、锈蚀 | 备件库专员 | 维护记录 |
| 6 | 更换回的故障件进入领用返回流程，由备件库专员入库并对故障件进入送修或报废流程 | 备件库专员 | 故障件记录 |

备件出库

表 6-2 备件出库流程表

| 步骤 | 活动 | 责任人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维工程师领用备件时，向备件库提交申请 | 运维工程师 | 备件领用申请单 |
| 2 | 经运维部部经理核对签字后转交库房领取备件 | 运维部经理 | 审批签字 |
| 3 | 备件库专员按照备件申请单要求，核对备件名称、型号、规格、数量，无误后，办理实物出库手续，并填写出库单 | 备件库专员 | 出库单 |
| 4 | 备件根据SLA具体要求，由运维工程师或快递将备件送到项目所在地 | 运维工程师 | 交付确认 |

备件的借用流程

表 7-1 备件借用流程表

| 步骤 | 活动 | 责任人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维工程师提出备件借用申请 | 运维工程师 | 《备件借用单》 |
| 2 | 运维部经理审批 | 运维部经理 | 审批意见 |
| 3 | 备件库专员办理出库手续 | 备件库专员 | 出库记录 |
| 4 | 在规定时间内归还备件 | 运维工程师 | 归还记录 |
| 5 | 备件库专员核对确认后入库 | 备件库专员 | 入库记录 |

借用期限要求：借用期限一般不超过7个工作日，特殊情况下需经运维部经理经理批准延长。

备件报废流程

表 8-1 备件报废流程表

| 步骤 | 活动 | 责任人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 当故障备件无法修复或不具有使用价值时，由运维工程师提出报废申请 | 运维工程师 | 《备件报废申请单》 |
| 2 | 运维部经理审核报废申请 | 运维部经理 | 审核意见 |
| 4 | 备件库专员将废件转入报废库 | 备件库专员 | 报废记录 |
| 5 | 需报废备件如属固定资产的，备件库专员应协助运维部按照固定资产报废流程对备件进行报废处理 | 备件库专员 | 报废记录 |

备件可用性管理流程

为保证备件在使用中性能指标符合原有的技术要求，制定以下流程。

检测频率

表 9-1 备件检测频率表

| 备件类型 | 检测频率 | 检测方式 |
| --- | --- | --- |
| 新采购备件 | 入库前 | 全面检查 |
| 库存备件 | 每月一次 | 抽检 |
| 借用归还备件 | 归还时 | 全面检查 |

抽检的基础概率为库存数量的30%，只入不舍。例如硬盘的30%为2.1台，则进行抽检3台。

检测方式和人员

表 9-2 备件检测要求表

| 检测项 | 检测方式 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 外观检测 | 检查无破损、芯片腐蚀等情况 | 备件库专员 |
| 性能测试 | 上机测试，确保备件性能优良 | 硬件/软件运维工程师 |
| 结果记录 | 填写检测表，记录检测结果 | 备件库专员 |

对于检测中发现问题的备件，根据实际情况填写检测表，报运维部经理审批后进入维修或报废环节。维修后恢复正常性能的要保留其备件的维修记录备查。

关键绩效指标（KPI）

表 10-1 KPI指标表

| 绩效指标 | 目标值 | 衡量方式 | 考核频度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备件可用率 | ≥95% | （合格可用数量/总数量）×100% | 季度 | 运维部 |
| 备件库存准确率 | 100% | （账实相符数量/盘点数量）×100% | 月度 | 运维部 |

相关文件

- 《事件管理程序》

- 《变更管理程序》

- 《配置管理程序》

- 《采购管理制度》

输出的文件及记录

表 12-1 输出文件记录表

| 文件和记录 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 《备件采购申请单》 | 运维部 | 运维工程师 |
| 《备件验收记录》 | 备件库 | 备件库专员 |
| 《备件领用申请单》 | 运维部 | 运维工程师 |
| 《备件借用单》 | 运维部 | 运维工程师 |
| 《备件报废申请单》 | 运维部 | 运维工程师 |
| 《备件检测记录表》 | 运维部 | 备件库专员 |
| 《合格供方名录》 | 采购部 | 采购专员 |
| 《供方业绩评定表》 | 运维部 | 采购专员 |