华风数据(深圳)有限公司

运维服务应急管理制度

| 文档编号 | HFSJ-ITSS-1001 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 姚耿桂 | 编辑日期 | 2025.1.3 |
| 审核 | 黄剑锋 | 审核日期 | 2025.1.3 |
| 批准 | 黄文广 | 批准日期 | 2025.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.1.3 | 姚耿桂 | 新增 |  |

目录

1. 目的	5

2. 适用范围	5

3. 术语定义	5

4. 应急管理原则	6

5. 应急管理流程	6

5.1. 应急组织与职责	6

5.2. 风险评估	7

5.2.1. 评估频次	7

5.2.2. 评估内容	7

5.2.3. 评估方法	8

5.3. 应急预案管理	8

5.3.1. 预案编制要求	8

5.3.2. 预案审批	8

5.3.3. 预案发布与宣贯	8

5.3.4. 预案更新	9

5.4. 应急响应流程	9

5.4.1. 监测与预警	9

5.4.2. 先期处置	9

5.4.3. 应急启动	9

5.4.4. 应急处置	10

5.4.5. 应急终止	10

5.5. 应急演练	10

5.5.1. 演练频次	10

5.5.2. 演练形式	11

5.5.3. 演练要求	11

5.6. 总结改进	11

6. 应急资源保障	12

7. 关键绩效指标（KPI）	12

8. 记录与归档	12

9. 相关文件	13

表目录

表 2-1  事件类型表	5

表 3-1  应急响应术语表	5

表 4-1  应急管理原则表	6

表 5-1  应急组织架构表	6

表 5-2  关键角色职责表	7

表 5-3  风险评估频次表	7

表 5-4  风险评估内容表	7

表 5-5  应急预案编制要求表	8

表 5-6  预案发布宣贯要求表	8

表 5-7  预案更新要求表	9

表 5-8  监测与预警要求表	9

表 5-9  先期处置要求表	9

表 5-10  应急启动要求表	9

表 5-11  应急处置要求表	10

表 5-12  应急终止要求表	10

表 5-13  应急演练频次表	10

表 5-14  应急演练形式表	11

表 5-15  应急演练要求表	11

表 5-16  总结改进要求表	11

表 6-1  应急资源保障表	12

表 7-1  KPI指标表	12

表 8-1  记录归档要求表	12

目的

为规范公司运维服务过程中突发事件的应急响应管理，建立统一、高效、有序的应急处理机制，确保在突发事件发生时能够快速响应、有效处置、最大限度降低对客户业务的影响，保障服务连续性，满足ITSS信息技术服务运行维护标准要求，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司所有运维服务项目可能发生的各类突发事件，包括但不限于以下内容

表 2-1 事件类型表

| 事件类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 系统故障 | 系统崩溃、应用服务中断 |
| 数据问题 | 数据丢失或损坏 |
| 安全事件 | 网络攻击、病毒爆发 |
| 硬件故障 | 服务器、存储、网络设备故障 |
| 环境故障 | 机房电力、空调故障 |
| 其他事件 | 其他影响业务连续性的突发事件 |

术语定义

表 3-1 应急响应术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 突发事件 | 突然发生、可能或已经导致服务中断或质量下降，需要立即采取应对措施的事件 |
| 应急响应 | 为应对突发事件而采取的一系列行动和措施，包括监测、预警、处置、恢复等 |
| 应急预案 | 针对可能发生的突发事件，预先制定的应急处置方案，包括组织架构、处置流程、资源保障等 |
| 应急演练 | 按照应急预案组织的模拟演习，以检验预案可行性、锻炼队伍应急能力 |
| 应急组织 | 负责应急响应工作的领导机构和工作小组，包括应急领导小组、应急执行小组、应急支持小组 |

应急管理原则

表 4-1 应急管理原则表

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 预防为主，常备不懈 | 加强日常风险排查和隐患治理，做好应急准备，防患于未然 |
| 统一指挥，协同作战 | 建立统一的应急指挥体系，各部门协同配合，确保应急处置高效有序 |
| 快速响应，有效处置 | 突发事件发生后，立即启动应急响应，采取有效措施控制事态发展，尽快恢复服务 |
| 信息畅通，及时报告 | 建立畅通的信息报告渠道，确保应急信息准确、及时传递 |
| 总结改进，持续优化 | 每次应急事件后及时复盘，总结经验教训，持续完善应急管理体系 |

应急管理流程

应急组织与职责

公司设立三级应急组织体系：

表 5-1 应急组织架构表

| 组织层级 | 组成人员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 应急领导小组 | 副总经理、运维部经理、研发部经理、产品质量部经理 | 负责重大突发事件的决策指挥；协调跨部门资源；审批应急预案；监督应急演练 |
| 应急执行小组 | 运维项目经理、硬件运维工程师、软件运维工程师、技术支持工程师 | 负责具体应急处置工作；执行应急预案；记录处置过程；参与应急演练 |
| 应急支持小组 | 综合部经理、备件库专员、采购专员 | 负责后勤保障、物资调配、外部联络、客户沟通等支持工作 |

表 5-2 关键角色职责表

| 角色 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 应急总指挥 | 副总经理 | 全面负责应急指挥工作，下达应急指令 |
| 现场处置负责人 | 运维项目经理 | 负责现场应急处置的组织和协调 |
| 技术支持专家 | 研发部经理、技术支持工程师 | 提供技术决策支持，解决复杂技术问题 |
| 后勤保障负责人 | 综合部经理、备件库专员、采购专员 | 负责应急物资调配和后勤保障 |

风险评估

风险评估是应急管理的基础，旨在识别潜在风险并确定其影响程度，为应急预案制定提供依据。

评估频次

表 5-3 风险评估频次表

| 评估类型 | 评估时机 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 年度评估 | 每年12月组织一次全面风险评估 | 运维部经理 |
| 专项评估 | 新项目启动、重大变更实施前、新技术引入时 | 运维项目经理 |

评估内容

表 5-4 风险评估内容表

| 风险类别 | 评估内容 |
| --- | --- |
| 技术风险 | 系统架构缺陷、软件漏洞、硬件老化、容量瓶颈 |
| 安全风险 | 网络攻击、病毒入侵、数据泄露、权限滥用 |
| 环境风险 | 电力中断、空调故障、火灾、水灾 |
| 人员风险 | 关键人员离职、操作失误、技能不足 |

评估方法

采用定性或定量方法，对风险发生概率和影响程度进行评估，形成《风险评估报告》，确定风险等级（高/中/低）及应对优先级。

应急预案管理

应急预案是针对可能发生的突发事件，预先制定的处置方案。

预案编制要求

表 5-5 应急预案编制要求表

| 序号 | 编制要求 |
| --- | --- |
| 1 | 每个运维项目应至少制定一份《应急预案》，涵盖项目核心系统 |
| 2 | 应急预案应包括：适用范围、应急组织架构及职责、风险场景及对应处置流程、联络方式、资源清单、恢复步骤、回退方案等 |
| 3 | 应急预案应简明实用，便于快速查阅和执行 |

预案审批

应急预案由运维项目经理组织编写，经运维部经理审核、副总经理批准后发布执行。

预案发布与宣贯

表 5-6 预案发布宣贯要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 应急预案发布后，应组织相关人员进行培训，确保熟悉预案内容 |
| 2 | 应急预案应分发至所有应急组织成员，并存放于易获取的位置（如共享文档库、运维工具中） |

预案更新

表 5-7 预案更新要求表

| 序号 | 更新时机 |
| --- | --- |
| 1 | 每年至少评审一次应急预案 |
| 2 | 根据风险评估结果、演练总结、实际事件处置经验进行修订 |
| 3 | 重大变更或组织架构调整后，应及时更新应急预案 |

应急响应流程

应急响应流程分为监测与预警、先期处置、应急启动、应急处置、应急终止五个阶段。

监测与预警

表 5-8 监测与预警要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 通过监控工具7×24小时实时监测系统运行状态 |
| 2 | 当监控指标触发预警阈值时，监控系统自动发送告警至值班人员 |
| 3 | 值班人员应立即核实告警信息，判断是否为突发事件，必要时启动应急响应 |

先期处置

表 5-9 先期处置要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一线工程师接到告警后，应在15分钟内响应，尝试快速恢复服务 |
| 2 | 若在30分钟内无法恢复，或事件影响重大（如核心业务中断），应立即上报运维项目经理和副总经理 |

应急启动

表 5-10 应急启动要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 应急领导小组根据事件等级决定是否启动应急预案 |
| 2 | 启动应急预案后，应急总指挥下达指令，应急执行小组迅速到位，按照预案开展处置工作 |

应急处置

表 5-11 应急处置要求表

| 阶段 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 故障排查 | 快速定位故障点，分析故障原因 |
| 服务恢复 | 采取有效措施恢复服务，必要时执行回退方案 |
| 信息通报 | 按照预案要求，及时向客户、管理层通报处置进展，重大事件每30分钟通报一次 |
| 资源协调 | 如需外部支持（如厂商、研发部门），由应急领导小组协调 |

应急终止

表 5-12 应急终止要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务恢复且系统稳定运行30分钟后，经应急领导小组确认，可终止应急响应 |
| 2 | 应急终止后，应填写《应急事件处置报告》，详细记录事件发生时间、影响范围、处置过程、恢复时间、根本原因、改进措施等 |

应急演练

应急演练是检验应急预案有效性和提升应急队伍能力的重要手段。

演练频次

表 5-13 应急演练频次表

| 演练类型 | 频次 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 全面演练 | 每年至少一次 | 副总经理 |
| 专项演练 | 每季度一次 | 运维部经理 |

演练形式

表 5-14 应急演练形式表

| 演练形式 | 说明 |
| --- | --- |
| 桌面推演 | 以会议形式讨论应急预案，检验流程合理性 |
| 实战演练 | 模拟真实故障场景，实际操作应急处置流程 |

演练要求

表 5-15 应急演练要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 演练前制定《应急演练计划》，明确演练目标、场景、参与人员、物资准备 |
| 2 | 演练过程全程记录，演练后组织复盘，评估演练效果，形成《应急演练总结报告》 |
| 3 | 针对演练中发现的问题，及时修订应急预案，并组织再培训 |

总结改进

每次应急事件或演练结束后，应及时进行总结，推动应急管理体系持续改进。

表 5-16 总结改进要求表

| 活动 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 事件复盘 | 应急事件结束后5个工作日内，由副总经理组织复盘会议，分析事件原因、处置过程、存在问题，形成《应急事件复盘报告》 |
| 改进措施 | 针对复盘发现的问题，制定改进措施，明确责任人和完成时限，纳入公司《服务改进计划》跟踪落实 |
| 知识沉淀 | 将应急处置过程中的经验教训、解决方案纳入运维知识库，供全员共享 |

应急资源保障

为确保应急响应高效有序，公司提供以下资源保障：

表 6-1 应急资源保障表

| 资源类型 | 保障措施 |
| --- | --- |
| 人员资源 | 建立应急组织，明确AB角备份，确保关键岗位随时有人；定期组织应急培训 |
| 技术资源 | 部署监控工具、备份工具、远程支持工具；建立运维知识库，积累应急处理经验 |
| 备件资源 | 建立备件库，储备关键备件（如服务器硬盘、内存、网络模块），并与供应商签订紧急供货协议 |
| 通信资源 | 建立应急联络表（含客户、内部人员、供应商联系方式），确保通信畅通；建立应急电话会议系统 |
| 文档资源 | 应急预案、操作手册、网络拓扑图、系统架构图等随时可查 |

关键绩效指标（KPI）

表 7-1 KPI指标表

| 绩效指标 | 目标值 | 衡量方式 | 考核频度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急演练次数 | ≥1次 | 数量，应急演练报告数量 | 年度 | 运维部 |

记录与归档

应急管理过程中产生的各类记录应妥善保存，以备追溯和审计。

表 8-1 记录归档要求表

| 记录名称 | 保存责任 | 保存期限 |
| --- | --- | --- |
| 《风险评估报告》 | 运维部 | 5年 |
| 《应急预案》 | 运维部 | 长期 |
| 《应急演练计划》 | 运维部 | 3年 |
| 《应急演练总结报告》 | 运维部 | 3年 |
| 《应急事件处置报告》 | 运维部 | 5年 |
| 《应急事件复盘报告》 | 运维部 | 5年 |

相关文件

- 《事件管理程序》

- 《问题管理程序》

- 《变更管理程序》

- 《服务可用性和连续性管理制度》

- 《信息安全管理程序》

- 《服务交付规范》