‌数飞科技(宁波)有限公司

2026年国电电力湖南新能源系统运维项目
三季度巡检报告

| 文档编号 | SFKJ-ITSS-0905 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 汪锦坤 | 编辑日期 | 2026.10.3 |
| 审核 | 马盛艳 | 审核日期 | 2026.10.3 |
| 批准 | 陶飞 | 批准日期 | 2026.10.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2026.10.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.10.3 | 汪锦坤 | 新增 |  |

目录

1. 报告描述	4

2. 巡检执行情况	4

3. 系统运行状态	4

4. 硬件设备巡检	5

5. 数据安全巡检	5

6. 发现问题及改进措施	5

7. 总结	6

表目录

表 1-1  项目基本信息表	4

表 3-1  系统运行状态表	4

表 4-1  硬件巡检状态表	5

表 5-1  数据安全状态表	5

表 6-1  改进措施表	6

报告描述

表 1-1 项目基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2026年国电电力湖南新能源系统运维项目 |
| 报告周期 | 2026年7月1日 - 2026年9月30日 |
| 报告类型 | 季度巡检报告 |
| 报告责任人 | 硬件运维工程师 |

巡检执行情况

本季度共执行日常巡检92次、周度巡检13次、月度巡检3次、季度深度巡检1次，全部按计划完成。

系统运行状态

表 3-1 系统运行状态表

| 指标 | 本季度表现 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用性 | 100% | ✅ 正常 |
| 平均响应时间 | 0.8秒 | ✅ 正常 |
| 服务器CPU使用率 | 25%-30% | ✅ 正常 |
| 服务器内存使用率 | 45%-50% | ✅ 正常 |
| 服务器磁盘使用率 | 38%-42% | ✅ 正常 |

硬件设备巡检

表 4-1 硬件巡检状态表

| 设备类型 | 在线率 | 故障次数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 100% | 0次 | ✅ 正常 |
| 网络设备 | 100% | 0次 | ✅ 正常 |
| 工作站 | 100% | 1次 | ⚠️ 关注 |
| 数据采集器 | 100% | 0次 | ✅ 正常 |
| 显示终端 | 100% | 0次 | ✅ 正常 |

数据安全巡检

表 5-1 数据安全状态表

| 检查项 | 执行情况 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 数据备份 | 92次全部成功 | ✅ 正常 |
| 备份恢复验证 | 3次全部通过 | ✅ 正常 |
| 访问控制审计 | 无异常 | ✅ 正常 |

发现问题及改进措施

发现问题：

场站2工作站使用年限较长（3.5年），本季度发生1次故障，建议更换

场站2网络延迟略高（10ms），偶有丢包

改进措施如表6-1所示

表 6-1 改进措施表

| 问题 | 改进措施 | 责任人 | 计划时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作站老化 | 建议更换，增加备件 | 硬件负责人 | 2026年Q1 |
| 网络延迟偏高 | 检查设备，优化配置 | 硬件负责人 | 2026年10月 |

总结

本季度系统运行平稳，可用性达到100%，各项巡检工作按期完成，数据备份全部成功。发现场站2工作站老化和网络延迟略高问题，已制定改进措施，下季度重点跟进。整体运行状态良好，未发生重大故障。